## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
| Наименование компетенции |  | Кирпичная кладка
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Кладка простых стен цокольной части | [6 empty] | 15
1 | Подготовка и организация каменных работ
|  | И | Организация рабочего места до и после завершения работ |  | Наблюдения. Рабочее место организовано в соотвествии с требованиями, принятыми в компетенции | да/нет | 1 | 1
|  | И | Соблюдение правил ОТ и ТБ при выполнении каменных работ |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 1 | 1
|  | И | Соблюдение правил бережливого производства при выполнении каменных работ |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 7 | 1
|  | И | Устройство горизонтальной гидроизоляции |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 2 | 0.5
2 | Размеры
|  | И | Длина модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% |  | 2 | 1
|  | И | Высота модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 2 | 0.5
|  | И | Ширина модуля слева |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 2 | 0.5
|  | И | Ширина пролёта модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 2 | 0.5
3 | Горизонталь
|  | И | Горизонталь верхнего ряда |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 2 | 1
4 | Вертикаль
|  | И | Вертикаль модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 6 | 0.5
5 | Плоскость
|  | И | Плоскость модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Плоскость модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 6 | 0.5
6 | Детали
|  | И | Отступ центральной части модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 3 | 0.5
|  | И | Угол модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 3 | 0.5
7 | Окончательный внешний вид кладки
|  | С | Чистота и окончательный внешний вид |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Излишние пятна раствора на кирпичной поверхности, слишком много участков, где кирпич отмывали, излишние брызги раствора на кирпичной поверхности, много кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Ограниченное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич отмывали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, минимальное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич отмывали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствие пятен раствора на кирпичной кладке, отсутствие участков, где кирпич отмывали, отсутствие брызг раствора на каменной кладке, отсутствие кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  | С | Вертикальность и горизонтальность швов |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, визуально неодинаковая толщина швов, их криволинейность по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, небольшие отклонения по толщине и прямолинейности в швах по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, отсутствуют явные отклонения, горизонтальность и вертикальность швов практически без отклонений.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат
|  | С | Расшивка швов вогнутая |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, большое количество углублений в швах, углы не сформированы должным образом, неравномерная вогнутость швов, шероховатая поверхность швов, раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, ограниченное количество углублений в швах, большинство углов имеют вогнутый профиль, (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль швов с шероховатой поверхностью в некоторых местах, в некоторых местах раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, минимальное количество углублений в швах, практически все углы имеют вогнутый профиль (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль шва с гладкой поверхностью и минимальными шероховатостями
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли, отсутствие углублений в швах, углы практически везде вогнутые (1/2 круглого профиля) и с гладкой поверхностью, вогнутый профиль шва с равномерно гладкой поверхностью и отсутствием шероховатостей, раствор нигде не размазан по кирпичу
|  | С | Расшивка швов вподрезку |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Множество неровностей на поверхности швов. Швы не на одном уровне с кирпичом. Углы кладки не заполнены раствором и швы не выровнены с поверхностью кирпича. Раствор размазан по лицевой стороне кирпичей.
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Немного неровностей на поверхности швов. Швы не везде на одном уровне с кирпичом. Швы в углах кладки сформированы, но не выровнены с поверхностью кирпича. Незначительное количество мест, где раствор размазан по кирпичу.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики. Минимальное количество неровностей на поверхности швов. Швы везде на одном уровне с кирпичом. Швы в углах кладки сформированы практически везде, выровнены с поверхностью кирпича. Минимальное количество мест, где раствор размазан.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствуют неровности на поверхности шва. Шов выровнен одинаково с гранями нижнего и верхнего кирпича, при этом края кирпича остались чистыми. Четкие и выровненные с поверхностью кирпича швы в углах кладки.
8 | Соответствие чертежу
|  | С | Отклонение модуля от чертежа |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Выполнено с ошибками (нарушена перевязка швов, раскладка кирпича, расположение деталей, перепутаны цвета кирпича и т.д.).
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Выполнено без ошибок. Имеются незначительные отклонения в раскладке и разметке кирпича.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, Выполнено без ошибок. В минимальном количестве отсутствуют мелкие элементы кладки
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли. Полное Отсутствие ошибок.
Б | Кладка столбов с архитектурным оформлением | [6 empty] | 25
1 | Подготовка и организация каменных работ
|  | И | Организация рабочего места до и после завершения работ |  | Наблюдения. Рабочее место организовано в соотвествии с требованиями, принятыми в компетенции | да/нет | 1 | 1
|  | И | Соблюдение правил ОТ и ТБ при выполнении каменных работ |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 1 | 1
|  | И | Соблюдение правил бережливого производства при выполнении каменных работ |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 7 | 1
|  | И | Армирование кирпичных столбов сетками |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 3 | 1
2 | Размеры
|  | И | Высота модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% |  | 4 | 1
|  | И | Высота модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% |  | 4 | 1
|  | И | Длина модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 4 | 0.5
|  | И | Ширина модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 4 | 0.5
3 | Горизонталь
|  | И | Горизонталь модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 4 | 0.5
|  | И | Горизонталь модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 4 | 0.5
4 | Вертикаль
|  | И | Вертикаль модуля по граням |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
|  | И | Вертикаль модуля по граням |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
|  | И | Вертикаль модуля по граням |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
|  | И | Вертикаль модуля по граням |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
5 | Плоскость
|  | И | Плоскость 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
|  | И | Плоскость 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
|  | И | Плоскость 3 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
|  | И | Плоскость 4 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
6 | Детали
|  | И | Выступ (отступ) элемента |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 4 | 0.5
|  | И | Выступ (отступ) элемента |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 4 | 0.5
|  | И | Длина шапки столба |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 4 | 0.5
|  | И | Ширина шапки столба |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 4 | 0.5
7 | Окончательный внешний вид кладки
|  | С | Чистота и окончательный внешний вид с 4-х сторон |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Излишние пятна раствора на кирпичной поверхности, слишком много участков, где кирпич отмывали, излишние брызги раствора на кирпичной поверхности, много кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Ограниченное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич отмывали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, минимальное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич отмывали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствие пятен раствора на кирпичной кладке, отсутствие участков, где кирпич отмывали, отсутствие брызг раствора на каменной кладке, отсутствие кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  | С | Вертикальность и горизонтальность швов |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, визуально неодинаковая толщина швов, их криволинейность по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, небольшие отклонения по толщине и прямолинейности в швах по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, отсутствуют явные отклонения, горизонтальность и вертикальность швов практически без отклонений.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат
|  | С | Расшивка швов вогнутая |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, большое количество углублений в швах, углы не сформированы должным образом, неравномерная вогнутость швов, шероховатая поверхность швов, раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, ограниченное количество углублений в швах, большинство углов имеют вогнутый профиль, (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль швов с шероховатой поверхностью в некоторых местах, в некоторых местах раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, минимальное количество углублений в швах, практически все углы имеют вогнутый профиль (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль шва с гладкой поверхностью и минимальными шероховатостями
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли, отсутствие углублений в швах, углы практически везде вогнутые (1/2 круглого профиля) и с гладкой поверхностью, вогнутый профиль шва с равномерно гладкой поверхностью и отсутствием шероховатостей, раствор нигде не размазан по кирпичу
|  | С | Расшивка швов вподрезку |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Множество неровностей на поверхности швов. Швы не на одном уровне с кирпичом. Углы кладки не заполнены раствором и швы не выровнены с поверхностью кирпича. Раствор размазан по лицевой стороне кирпичей.
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Немного неровностей на поверхности швов. Швы не везде на одном уровне с кирпичом. Швы в углах кладки сформированы, но не выровнены с поверхностью кирпича. Незначительное количество мест, где раствор размазан по кирпичу.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики. Минимальное количество неровностей на поверхности швов. Швы везде на одном уровне с кирпичом. Швы в углах кладки сформированы практически везде, выровнены с поверхностью кирпича. Минимальное количество мест, где раствор размазан.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствуют неровности на поверхности шва. Шов выровнен одинаково с гранями нижнего и верхнего кирпича, при этом края кирпича остались чистыми. Четкие и выровненные с поверхностью кирпича швы в углах кладки.
8 | Соответствие чертежу
|  | С | Отклонение модуля от чертежа |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Выполнено с ошибками (нарушена перевязка швов, раскладка кирпича, расположение деталей, перепутаны цвета кирпича и т.д.).
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Выполнено без ошибок. Имеются незначительные отклонения в раскладке и разметке кирпича.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, Выполнено без ошибок. В минимальном количестве отсутствуют мелкие элементы кладки
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли. Полное Отсутствие ошибок.
В | Кладка столбов с архитектурным оформлением | [6 empty] | 25
1 | Подготовка и организация каменных работ
|  | И | Организация рабочего места до и после завершения работ |  | Наблюдения. Рабочее место организовано в соотвествии с требованиями, принятыми в компетенции | да/нет | 1 | 1
|  | И | Соблюдение правил ОТ и ТБ при выполнении каменных работ |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 1 | 1
|  | И | Соблюдение правил бережливого производства при выполнении каменных работ |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 7 | 1
|  | И | Армирование кирпичных столбов сетками |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 3 | 1
2 | Размеры
|  | И | Высота модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% |  | 4 | 1
|  | И | Высота модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% |  | 4 | 1
|  | И | Длина модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 4 | 0.5
|  | И | Ширина модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 4 | 0.5
3 | Горизонталь
|  | И | Горизонталь модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 4 | 0.5
|  | И | Горизонталь модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 4 | 0.5
4 | Вертикаль
|  | И | Вертикаль модуля по граням |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
|  | И | Вертикаль модуля по граням |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
|  | И | Вертикаль модуля по граням |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
|  | И | Вертикаль модуля по граням |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
5 | Плоскость
|  | И | Плоскость 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
|  | И | Плоскость 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
|  | И | Плоскость 3 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
|  | И | Плоскость 4 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 1
6 | Детали
|  | И | Выступ (отступ) элемента |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 4 | 0.5
|  | И | Выступ (отступ) элемента |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 4 | 0.5
|  | И | Длина шапки столба |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 4 | 0.5
|  | И | Ширина шапки столба |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 4 | 0.5
7 | Окончательный внешний вид кладки
|  | С | Чистота и окончательный внешний вид с 4-х сторон |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Излишние пятна раствора на кирпичной поверхности, слишком много участков, где кирпич отмывали, излишние брызги раствора на кирпичной поверхности, много кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Ограниченное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич отмывали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, минимальное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич отмывали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствие пятен раствора на кирпичной кладке, отсутствие участков, где кирпич отмывали, отсутствие брызг раствора на каменной кладке, отсутствие кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  | С | Вертикальность и горизонтальность швов |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, визуально неодинаковая толщина швов, их криволинейность по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, небольшие отклонения по толщине и прямолинейности в швах по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, отсутствуют явные отклонения, горизонтальность и вертикальность швов практически без отклонений.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат
|  | С | Расшивка швов вогнутая |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, большое количество углублений в швах, углы не сформированы должным образом, неравномерная вогнутость швов, шероховатая поверхность швов, раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, ограниченное количество углублений в швах, большинство углов имеют вогнутый профиль, (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль швов с шероховатой поверхностью в некоторых местах, в некоторых местах раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, минимальное количество углублений в швах, практически все углы имеют вогнутый профиль (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль шва с гладкой поверхностью и минимальными шероховатостями
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли, отсутствие углублений в швах, углы практически везде вогнутые (1/2 круглого профиля) и с гладкой поверхностью, вогнутый профиль шва с равномерно гладкой поверхностью и отсутствием шероховатостей, раствор нигде не размазан по кирпичу
|  | С | Расшивка швов вподрезку |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Множество неровностей на поверхности швов. Швы не на одном уровне с кирпичом. Углы кладки не заполнены раствором и швы не выровнены с поверхностью кирпича. Раствор размазан по лицевой стороне кирпичей.
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Немного неровностей на поверхности швов. Швы не везде на одном уровне с кирпичом. Швы в углах кладки сформированы, но не выровнены с поверхностью кирпича. Незначительное количество мест, где раствор размазан по кирпичу.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики. Минимальное количество неровностей на поверхности швов. Швы везде на одном уровне с кирпичом. Швы в углах кладки сформированы практически везде, выровнены с поверхностью кирпича. Минимальное количество мест, где раствор размазан.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствуют неровности на поверхности шва. Шов выровнен одинаково с гранями нижнего и верхнего кирпича, при этом края кирпича остались чистыми. Четкие и выровненные с поверхностью кирпича швы в углах кладки.
8 | Соответствие чертежу
|  | С | Отклонение модуля от чертежа |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Выполнено с ошибками (нарушена перевязка швов, раскладка кирпича, расположение деталей, перепутаны цвета кирпича и т.д.).
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Выполнено без ошибок. Имеются незначительные отклонения в раскладке и разметке кирпича.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, Выполнено без ошибок. В минимальном количестве отсутствуют мелкие элементы кладки
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли. Полное Отсутствие ошибок.
Г | Лицевая сложная кладка, с орнаментом и архитектурными элементами криволинейного очертания | [6 empty] | 35
1 | Подготовка и организация каменных работ
|  | И | Организация рабочего места до и после завершения работ |  | Наблюдения. Рабочее место организовано в соотвествии с требованиями, принятыми в компетенции | да/нет | 1 | 1
|  | И | Соблюдение правил ОТ и ТБ при выполнении каменных работ |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 1 | 2
|  | И | Соблюдение правил бережливого производства при выполнении каменных работ |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 7 | 2
|  | И | Установка арматурных связей |  | Наблюдения за установкой. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 3 | 1
2 | Размеры
|  | И | Высота модуля слева |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 5 | 0.5
|  | И | Высота модуля справа |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 5 | 0.5
|  | И | Высота модуля по середине от орнамента до верха арки |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% |  | 5 | 1
|  | И | Длина модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% |  | 5 | 1
3 | Горизонталь
|  | И | Горизонталь орнамента |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 6 | 0.5
4 | Вертикаль
|  | И | Вертикаль модуля слева |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль модуля справа |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль центральной части модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Вертикаль центральной части орнамента и арки |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 2
5 | Плоскость
|  | И | Плоскость арки |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 2
|  | И | Плоскость арки |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% | 0 | 6 | 2
|  | И | Плоскость модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 6 | 0.5
|  | И | Плоскость модуля |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% | 0 | 6 | 0.5
6 | Детали
|  | И | Выступ (отступ) арки |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 5 | 0.5
|  | И | Выступ (отступ) орнамента |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 5 | 0.5
|  | И | Длина орнамента |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 5 | 0.5
|  | И | Высота орнамента |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% |  | 5 | 0.5
7 | Окончательный внешний вид кладки
|  | С | Чистота и окончательный внешний вид |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Излишние пятна раствора на кирпичной поверхности, слишком много участков, где кирпич отмывали, излишние брызги раствора на кирпичной поверхности, много кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Ограниченное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич отмывали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, минимальное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич отмывали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствие пятен раствора на кирпичной кладке, отсутствие участков, где кирпич отмывали, отсутствие брызг раствора на каменной кладке, отсутствие кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  | С | Вертикальность и горизонтальность швов |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, визуально неодинаковая толщина швов, их криволинейность по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, небольшие отклонения по толщине и прямолинейности в швах по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, отсутствуют явные отклонения, горизонтальность и вертикальность швов практически без отклонений.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат
|  | С | Расшивка швов вогнутая |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, большое количество углублений в швах, углы не сформированы должным образом, неравномерная вогнутость швов, шероховатая поверхность швов, раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, ограниченное количество углублений в швах, большинство углов имеют вогнутый профиль, (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль швов с шероховатой поверхностью в некоторых местах, в некоторых местах раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, минимальное количество углублений в швах, практически все углы имеют вогнутый профиль (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль шва с гладкой поверхностью и минимальными шероховатостями
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли, отсутствие углублений в швах, углы практически везде вогнутые (1/2 круглого профиля) и с гладкой поверхностью, вогнутый профиль шва с равномерно гладкой поверхностью и отсутствием шероховатостей, раствор нигде не размазан по кирпичу
|  | С | Расшивка швов вподрезку |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Множество неровностей на поверхности швов. Швы не на одном уровне с кирпичом. Углы кладки не заполнены раствором и швы не выровнены с поверхностью кирпича. Раствор размазан по лицевой стороне кирпичей.
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Немного неровностей на поверхности швов. Швы не везде на одном уровне с кирпичом. Швы в углах кладки сформированы, но не выровнены с поверхностью кирпича. Незначительное количество мест, где раствор размазан по кирпичу.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики. Минимальное количество неровностей на поверхности швов. Швы везде на одном уровне с кирпичом. Швы в углах кладки сформированы практически везде, выровнены с поверхностью кирпича. Минимальное количество мест, где раствор размазан.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствуют неровности на поверхности шва. Шов выровнен одинаково с гранями нижнего и верхнего кирпича, при этом края кирпича остались чистыми. Четкие и выровненные с поверхностью кирпича швы в углах кладки.
|  | С | Заполнение швов задней стенки |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Множество неровностей на поверхности швов. Швы не на одном уровне с кирпичом. Углы кладки не заполнены раствором и швы не выровнены с поверхностью кирпича. Раствор размазан по лицевой стороне кирпичей.
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Немного неровностей на поверхности швов. Швы не везде на одном уровне с кирпичом. Швы в углах кладки сформированы, но не выровнены с поверхностью кирпича. Незначительное количество мест, где раствор размазан по кирпичу.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики. Минимальное количество неровностей на поверхности швов. Швы везде на одном уровне с кирпичом. Швы в углах кладки сформированы практически везде, выровнены с поверхностью кирпича. Минимальное количество мест, где раствор размазан.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствуют неровности на поверхности шва. Шов выровнен одинаково с гранями нижнего и верхнего кирпича, при этом края кирпича остались чистыми. Четкие и выровненные с поверхностью кирпича швы в углах кладки.
8 | Соответствие чертежу
|  | С | Отклонение модуля от чертежа |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Выполнено с ошибками (нарушена перевязка швов, раскладка кирпича, расположение деталей, перепутаны цвета кирпича и т.д.).
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Выполнено без ошибок. Имеются незначительные отклонения в раскладке и разметке кирпича.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, Выполнено без ошибок. В минимальном количестве отсутствуют мелкие элементы кладки
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли. Полное Отсутствие ошибок.
|  | С | Контурное соединение элементов арки с кладкой |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Выполнено со значительным количеством ошибок. Видны дефекты точности контура детали.
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Ограниченные визуальные дефекты точности контура детали. Ограниченные неровные по толщине швы возле детали
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики Минимальные визуальные дефекты точности контура детали. Минимальные неровные по толщине швы возле детали
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли. Из стыков создан контур придающий четкий внешний вид детали. Геометрически ровный и четкий шов возле детали.
|  | С | Обрамление верха элементов арки |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Выполнено со значительным количеством ошибок. Видны дефекты точности контура детали.
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Ограниченные визуальные дефекты точности контура детали. Ограниченные неровные по толщине швы возле детали
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики Минимальные визуальные дефекты точности контура детали. Минимальные неровные по толщине швы возле детали
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли. Из стыков создан контур придающий четкий внешний вид детали. Геометрически ровный и четкий шов возле детали.
|  | С | Контурное соединение орнамента |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Выполнено со значительным количеством ошибок. Видны дефекты точности контура детали.
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Ограниченные визуальные дефекты точности контура детали. Ограниченные неровные по толщине швы возле детали
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики Минимальные визуальные дефекты точности контура детали. Минимальные неровные по толщине швы возле детали
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли. Из стыков создан контур придающий четкий внешний вид детали. Геометрически ровный и четкий шов возле детали.
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Подготовка рабочего места, соблюдение требований охраны труда и т/б.
2 | Кладка простых каменных конструкций, гидроизоляция кладки.
3 | Кладка сплошных и облегченных стен, армирование кладки.
4 | Кладка стен средней сложности.
5 | Кладка стен со сложными архитектурными элементами.
6 | Контроль качества каменных работ.
7 | Соблюдение принципов бережливого производства